## 갑지
전기장치내역서
전 시 명 : AW, 에너지플러스, 커피엑스포, P&I, FOODWEEK, KOSIGN
전 시 장 소 : 각 전시회별 내역 참조 |  | 설 치 기 간 : 각 전시회별 내역 참조
전 시 기 간 : 각 전시회별 내역 참조 |  | 철 거 기 간 : 각 전시회별 내역 참조
설계가에 의한 발주
내 역 | 규 격 |  | 수 량
1. AW-장소 : A,B,C,D홀
(3.25~26)2.27~29/3.30철거(B,D홀은 당일철거)
ㅡ 기본부스(라운드 아크릴 기둥부스)
12W LED 스포트(부스용) | 부스 내부용_1부스 3개 |  | 645개
12W 스포트(현수막용) | 전면 현수막용_현수막 전면 위 2개 |  | 430개
32W 형광등(조명기둥 내) | 아크릴 기둥용_내부 조명 2개 |  | 560개
220V 단상 콘센트 | 업체당_1개 |  | 150개
간선 | 전년도 발주 수량 참고함 |  | 1,800kw
2. 에너지플러스-장소 : A,B,C홀
(10.14~15)10.16~18/당일철거
ㅡ 기본부스(라운드 아크릴 기둥부스)
12W LED 스포트(부스용) | 부스 내부용_1부스 3개 |  | 1,050개
12W 스포트(현수막용) | 전면 현수막용_현수막 전면 위 2개 |  | 700개
32W 형광등(조명기둥 내) | 아크릴 기둥용_내부 조명 2개 |  | 910개
220V 단상 콘센트 | 업체당_1개 |  | 200개
간선 | 전년도 발주 수량 참고함 |  | 1.000kw
3. 커피엑스포-장소 : A,B홀
(4.9~10)4.11~14/당일철거
ㅡ 기본부스(블랙옥타 어닝부스)
12W LED 스포트(부스용) | 부스 내부용_1부스 3개 |  | 450개
220V 단상 콘센트 | 업체당_1개 |  | 150개
간선 | 전년도 발주 수량 참고함 |  | 1,800kw
4. P&I-장소 : A홀
(5.27~29)5.30~6.2/당일철거
ㅡ 기본부스(삼각기둥 부스)
12W LED 스포트(부스용) | 부스 내부용_1부스 3개 |  | 270개
12W 스포트(현수막용) | 전면 현수막용_현수막 전면 위 2개 |  | 180개
32W 형광등(조명기둥 내) | 아크릴 기둥용_내부 조명 2개 |  | 240개
220V 단상 콘센트 | 업체당_1개 |  | 50개
간선 | 전년도 발주 수량 참고함 |  | 500kw
5. FOODWEEK-장소 : A,B,C,D홀
B홀_(11.18~19)11.20~23/당일철거, A,C홀_(11.18~19)11.20~23/11.24철거
ㅡ 기본부스(일반옥타 현수막 부스)
12W LED 스포트(부스용) | 부스 내부용_1부스 3개 |  | 1,500개
12W 스포트(현수막용) | 전면 현수막용_현수막 전면 위 2개 |  | 1,200개
220V 단상 콘센트 | 업체당_1개 |  | 220개
간선 | 전년도 발주 수량 참고함 |  | 4,000kw
6. KOSIGN-장소 : A홀
(11.26~27)11.28~12.1/당일철거
ㅡ 기본부스(일반 부스)
12W LED 스포트(부스용) | 부스 내부용_1부스 3개 |  | 300개
32W 형광등(일반간판 뒤) | 상호간판 뒤_내부 조명 1개 |  | 300개
220V 단상 콘센트 | 업체당_1개 |  | 130개
간선 | 전년도 발주 수량 참고함 |  | 250kw

## 설계가에의한발주
설계가에 의한 발주부문(장치예상소요금액내역)
내 역 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액
1. AW
7W LED 스포트(부스용) | 개 | 645 |  | 0
7W 스포트(현수막용) | 개 | 430 |  | 0
32W 형광등(조명기둥 내) | 개 | 560 |  | 0
220V 단상 콘센트 | 개 | 150 |  | 0
간선 | kw | 1800 |  | 0
소계(A) |  |  |  | 0
2. 에너지플러스
7W LED 스포트(부스용) | 개 | 1050 |  | 0
7W 스포트(현수막용) | 개 | 700 |  | 0
32W 형광등(조명기둥 내) | 개 | 910 |  | 0
220V 단상 콘센트 | 개 | 200 |  | 0
간선 | kw | 1000 |  | 0
소계(B) |  |  |  | 0
3. 커피엑스포
7W LED 스포트(부스용) | 개 | 450 |  | 0
220V 단상 콘센트 | 개 | 150 |  | 0
간선 | kw | 1800 |  | 0
소계(C) |  |  |  | 0
4. P&I
7W LED 스포트(부스용) | 개 | 270 |  | 0
7W 스포트(현수막용) | 개 | 180 |  | 0
32W 형광등(조명기둥 내) | 개 | 240 |  | 0
220V 단상 콘센트 | 개 | 50 |  | 0
간선 | kw | 500 |  | 0
소계(D) |  |  |  | 0
5. FOODWEEK
7W LED 스포트(부스용) | 개 | 1500 |  | 0
7W 스포트(현수막용) | 개 | 1200 |  | 0
220V 단상 콘센트 | 개 | 220 |  | 0
간선 | kw | 4000 |  | 0
소계(E) |  |  |  | 0
6. KOSIGN
7W LED 스포트(부스용) | 개 | 300 |  | 0
32W 형광등(일반 간판 뒤) | 개 | 300 |  | 0
220V 단상 콘센트 | 개 | 130 |  | 0
간선 | kw | 250 |  | 0
소계(F) |  |  |  | 0
계(G)=A+B+C+D+E+F |  |  |  | 0
부가세(10%) |  |  |  | 0
합계 |  |  |  | 0