## 내역서
1. 내 역 서
[공내역서]
노란색칸에 업체별로 가능한 단가를 입력하시어 투찰예정가를 산정해 보시고 전체엑셀산식을 검산하십시오
(단위: 원, VAT별도)
NO | 품 명 | WDC100 |  | Part Number | 단위 | 구입 수량 | 단가 | 금액 | 비 고
700000900
|  | page | Ref. No
1 | Assy- Single Board PC(1-1~1-12포함) | 25 | 22 | 제조사순정품 | EA | 1 |  | 0 | PC싱글보드(신품대체)
1-1 | RAIL DIN 35 12"L |  |  | 제조사순정품 | EA | 1 |  |  | DIN 레일
1-2 | LCD SUPPORT ARM 100X100MM BLK |  |  | 제조사순정품 | EA | 1 |  |  | 모니터 서포트
1-3 | MONITOR HMI 19" LED TOUCH SCRN |  |  | 제조사순정품 | EA | 1 |  |  | 모니터
1-4 | POWER SUPPLY 24V 2/5A SINGLE PHASE |  |  | 제조사순정품 | EA | 1 |  |  | 전원공급장치
1-5 | CRDSET COMM CBL PCO3 TO HMI |  |  | 제조사순정품 | EA | 1 |  |  | 케이블
1-6 | ADAPTER BRKT KIT 75MM TO 100MM |  |  | 제조사순정품 | EA | 1 |  |  | 브라켓 키트
1-7 | DRAWING OFR OITS DISPLAY MTG. |  |  | 제조사순정품 | EA | 1
1-8 | WIRE HARN 6FT USB A TO B |  |  | 제조사순정품 | EA | 1 |  |  | 와이어
1-9 | WIRE HARN 6FT DSPLY PORT /MINI DSPLY PORT |  |  | 제조사순정품 | EA | 1 |  |  | 와이어
1-10 | WIRE CABLE 2 CONDUCTR |  |  | 제조사순정품 | EA | 9 |  |  | 와이어
1-11 | KIT PC UPGRADE OITS W/VGA CFAST |  |  | 제조사순정품 | EA | 1 |  |  | OITS 키트
1-12 | INSTRUCTIONS FOR |  |  | 제조사순정품 | EA | 1
1-A | 기존 BOARD 탈거 및 단말 해체 및 보드설치 및 통신작업 |  |  | DAIKIN ENG | EA | 1 |  | 0
2 | Sensor- Oil Sump | 31 | 350 | 071568701 | EA | 1 |  | 0 | 온도 센서
3 | Sensor 3/05 and later | 31 | 551 | 330198002 | EA | 1 |  | 0 | 온도 센서
4 | Sensor - Temperature | 31 | 552 | 073007202 | EA | 1 |  | 0 | 온도 센서
5 | Strainer Assy | 42 | 289 | 070977802 | EA | 1 |  | 0 | 스트레이너
6 | Filter Drie ADK415 5/8" SAE FLARE | 64 | 107 | 021057417 | EA | 4 |  | 0 | 필터 드라이어
7 | Flange- Motor Cooling | 64 | 466 | 744341502 | EA | 2 |  | 0 | 플랜지
8 | Screw- .25 x 1.7 | 64 | 467 | 735017319 | EA | 14 |  | 0 | 스크류
9 | Elbow- 90° | 64 | 468 | 041117304 | EA | 2 |  | 0 | 엘보
10 | O'Ring | 64 | 483 | 735073629 | EA | 2 |  | 0 | 오링
11 | O'Ring- Discharge Nozzle Flange | 68 | 10 | 735043675 | EA | 3 |  | 0 | 오링
12 | Gasket- Discharge Check | 68 | 61 | 070199019 | EA | 6 |  | 0 | 가스켓
13 | Valve- Butterfly (Suction Shut Off) units w/ 14" suction | 69 | 76 | 073062105 | EA | 1 |  | 0 | 밸브
14 | Quad Ring | 71 | 102 | 735073404 | EA | 8 |  | 0 | 쿼드링
15 | Seal- Impeller until 2/03 | 71 | 122 | 735436801 | EA | 2 |  | 0 | 임펠러 씰
16 | Seal- Impeller 2/03 & later | 71 | 122 | 330704107 | EA | 2 |  | 0 | 임펠러 씰
17 | Screw .25 x .37 | 71 | 131 | 735036602 | EA | 24 |  | 0 | 스크류
18 | Oil filter | 72 | 451 | 735006904 | EA | 2 |  | 0 | 오일필터
19 | Gasket(Oil Filter Cover) | 72 | 471 | 072220601 | EA | 1 |  | 0 | 가스켓
20 | Gasket- Oil Reservoir Cover | 72 | 472 | 072220701 | EA | 3 |  | 0 | 가스켓
21 | Bearing- Low Speed Motor End | 73 | 435 | 759748901 | EA | 1 |  | 0 | 베어링
22 | Bearing- Low Speed Gear End | 75 | 436 | 759749001 | EA | 1 |  | 0 | 베어링
23 | Seal- High Speed Shaft | 75 | 446 | 735779501 | EA | 2 |  | 0 | 샤프트 씰
24 | O'Ring | 75 | 468 | 735043694 | EA | 4 |  | 0 | 오링
25 | Screw .50 x 2.00 | 75 | 488 | 735036513 | EA | 12 |  | 0 | 스크류
26 | Bearing- Active Thrust | 77 | 314 | 070301002 | EA | 1 |  | 0 | 베어링
27 | Bearing- Front High Speed | 77 | 340 | 744278301 | EA | 2 |  | 0 | 베어링
28 | O'Ring until 10/03 | 77 | 369 | 735043680 | EA | 5 |  | 0 | 오링
29 | Front End (IGV) O'Ring Kit | 78 |  | 350306207K | EA | 2 |  | 0 | 오링 키트
30 | High Speed Assembly O'Ring Kit | 78 |  | 350306208K | EA | 2 |  | 0 | 오링 키트
31 | Main Gear Housing O'Ring Kit | 78 |  | 350306209K | EA | 2 |  | 0 | 오링 키트
32 | Gasket | 84 | 643 | 070199014 | EA | 8 |  | 0 | 가스켓
33 | Gasket- Suction Victaulic 14" | 89 | 853A | 070194007 | EA | 1 |  | 0 | 가스켓
34 | Screw .62 x 1.0 | 103 | 110 | 735017344 | EA | 4 |  | 0 | 스크류
35 | Pin- Roll .125 x .75 | 103 | 202 | 735038054 | EA | 2 |  | 0 | 핀
36 | Screw .25 x 1.75 | 103 | 226 | 735033409 | EA | 4 |  | 0 | 스크류
37 | Screw .25 x 1.0 | 103 | 228 | 735033804 | EA | 6 |  | 0 | 스크류
38 | Bolt- Cover .25 x 2.5 | 103 | 234 | 735033851 | EA | 10 |  | 0 | 볼트
39 | Valve- Adjustable | 103 | 332 | 735045853 | EA | 1 |  | 0 | 유압조절 밸브
40 | Valve- Relief 200 PSI | 103 | 356 | 735045818 | EA | 1 |  | 0 | 릴리프 밸브
41 | 16" Oil Pump Assembly O'Ring Kit | 103 |  | 350306212K | EA | 1 |  | 0 | 오링 키트
42 | Gasket 2.75 OD | 107 | 114 | 070199107 | EA | 4 |  | 0 | 가스켓
43 | Oil Pump Assembly O'Ring Kit | 107 |  | 071541201 | EA | 4 |  | 0 | 오링키트
44 | Fiter Drier Block |  |  | 48-DC | EA | 4 |  | 0 | 필터드라이어
45 | OIL (Mobil 5gal) |  |  | EAL #46 | EA | 8 |  | 0 | 오일
46 | 냉매 R-134a(100Kg/병)-냉매병포함 |  |  | R-134a | EA | 6 |  | 0 | 냉매
47 | 메니폴드-한글지원(115i*2+552I*1포함) | 테스토코리아-A/S가능 |  | testo557s | EA | 1 |  | 0 | 메니폴드게이지(인터넷 가격)
48 | 메니폴드호스-Yellow Jacket(RYB-72") |  |  | 21986 | EA | 1 |  | 0 | 메니폴드호스(인터넷 가격)
49 | 어댑터-Yellow Jacket(1/4"M*3/8"FeQC) |  |  | 19104 | EA | 4 |  | 0 | 어댑터(인터넷 가격)
50 | 어댑터-Yellow Jacket(3/8"M*3/8"FeQC) |  |  | 19203 | EA | 4 |  | 0 | 어댑터(인터넷 가격)
51 | 컨트롤밸브-P&M |  |  | RCV-04 | EA | 2 |  | 0 | 컨트롤밸브(인터넷 가격)
52 | 컨트롤밸브-P&M |  |  | RCV-05 | EA | 2 |  | 0 | 컨트롤밸브(인터넷 가격)
53 | Ball Valve(HFC용)-Danfoss |  |  | 1/4" | EA | 4 |  | 0 | 볼밸브(인터넷 가격)
54 | 전류계용 캠스위치- 기동기반- 건흥 |  |  | KH-301 | EA | 2 |  | 0 | 캠스위치(인터넷 가격)
55 | 가변저항- 세라믹튜브 |  |  | 200W10옴 | EA | 2 |  | 0 | 가변저항(인터넷 가격)
NO | 품 명 | WME0500S |  | Part Number | 단위 | 구입 수량 | 단가 | 금액 | 비 고
7000176
|  | page | Ref.No
56 | Switch- Evaporator Entering Flow | 21 | S04 | 331796201 | EA | 1 |  | 0 | 플로우 스위치
57 | Sensor- Motor Gap Temperature | 21 | S14 | 331795205 | EA | 1 |  | 0 | 온도 센서
합 계(VAT별도) [부품 1~57] | [7 empty] | 0
합 계(VAT포함) [부품 1~57] | [7 empty] | 0 | 투찰금액
* 본 내역은 당사 설계가내역에서 단가만 지운 것입니다. 당사 설계가를 비공개하는 대신 본 공내역서를 공개합니다
* 노란색칸에만 업체별로 가능한 단가를 입력하시어 투찰예상가를 산정해 보시고 엑셀산식을 검산하십시요
* 노란색칸에만 단가를 입력하면 회색칸에 엑셀산식이 결려 자동으로 금액이 계산됩니다. 노란색칸에만 단가를 입력하십시요
* 노란칸이나 회색칸이 아닌 흰색칸에는 원래 설계내역에서도 빈칸이니 숫자를 입력하시지 마십시오
* 낙찰후 당사 설계가내역을 낙찰율(낙찰액/설계가)로 할인하여 계약금액내역서를 당사가 만들 것입니다